| Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 | Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 | Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист высылать на эл. почту: cqh@nt-rt.ru |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ТРАНСФОРМАТОР

| 1 | Тип ( ТСЛ, ТСЗЛ, ТМ, ТМГ, ТМПН, ТМПНГ, ОМ, ОМП и т.д.) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Номинальная частота | 50 (Гц) |
| 3 | Номинальная мощность | (кВ А) |
| 4 | Номинальное напряжение стороны ВН (в режиме холостого хода) | (кВ) |
| 5 | Номинальное напряжение стороны НН (в режиме холостого хода) | (кВ) |
| 6 | Диапазон и ступени регулирования напряжения на стороне ВН ………………………ПБВ (если иное, указать в примечании) | ± 2 х 2,5 (%) |
| 7 | Напряжение короткого замыкания при 75°С (±10%) (указывается при отличии от стандартного) | (%) |
| 8 | Потери холостого хода (+ 15%) (указывается при отличии от стандартного) | (Вт) |
| 9 | Потери короткого замыкания при 75°С (+10%) (указывается при отличии от стандартного) | (Вт) |
| 10 | Схема и группа соединения обмоток (Д/Y, Y/Y, Y/Z, или нестанд.) (первый символ относится к стороне высшего напряжения (ВН) |  |
| 11 | Климатическое исполнение и категория размещения Масляный: (У1) Сухой: (У3) |  |
| 12 | Степень защиты (указывается при отличии от IP00) |  |
| 13 | Конструктивное исполнение выводов ВН и НН (Вверх, левое, правое, вниз (для ТСЗЛ, ТСЗЛФ); (если иное, то указать в примечании) |  |
| 14 | Габаритные размеры (max): (при отличии от указанных в каталоге продукции) Длина, ширина, высота: (мм) | (мм) |
| 15 | Масса трансформатора (+10%) (в случае ограничения) | (кг) |
| 16 | Съемные транспортные катки (для ТСЛ в комплекте от 63 кВа. , для ТМ, ТМГ в комплекте от 400 кВа.) |  |
| 17 | Виброгасящие опоры |  |
| 18 | Вентиляторы принудительного охлаждения (для ТСЛ, ТСЗЛ) (3/6 шт. +25%/+40% к мощности при пиковых нагрузках.) |  |
| 19 | Шкаф тепловой защиты |  |
| 20 | Контрольно-измерительные приборы(____________________________) |  |

Примечания:___________________________________________________________________________________

Контактное лицо: ________________________________ _____ Организация:_____________________________

Телефон: ______________________ ,  ______________________, e-mail: __________________________________

Страна(город) поставки трансформатора ____________________________________________________________